## Bao-cao-Nut
Nguyễn Thu Trang - 528161 - Phần mềm tính toán võng dầm BTCT
BC. | 02
TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA BỀ RỘNG VẾT NỨT CHO CẤU KIỆN DẦM
(Theo TCVN 5574:2018)
- Tiết diện: Hình chữ nhật
1. Tên cấu kiện: |  | {Ten}
2. Thông số cấu kiện:
B (mm) | H (mm) | BT | CT | Mtp ™ | Mdh ™
{b} | {h} | {Betong} | {Thepdoc} | {M2_ngan_han} | {M1_dai_han}
A's (cm2) | a' (mm) | Bố trí thép trên | As (cm2) | a (mm) | Bố trí thép dưới
{As_p_cm2} | {a0_p_mm} | {Thep_As} | {As_cm2} | {a0_mm} | {Thep_As_p}
==>
Các thông số đầu vào
a. Bê tông |  | {Betong}
Rb = | {Rb_Mpa} | Mpa | Rb,ser = | {Rb_ser} | Mpa
Eb = | {Eb_Mpa} | Mpa | Rbt,ser = | {Rbt_ser} | Mpa
b. Cốt thép |  | {Thepdoc}
Rs = | {Rs_Mpa} | Mpa
Es = | {Es_Mpa} | Mpa
a = Es / Eb = |  | {alpha}
c. Thông tin tiết diện
b = |  | mm | a0 = |  | mm | h0 = | {h0_mm} | mm
h= |  | mm | a'0= |  | mm | h'0= | {h0_p_mm} | mm
As = | {phi_thep_duoi} | D | {so_thanh_thep_duoi} | = | {As_cm2} | cm2
A's = | {phi_thep_tren} | D | {so_thanh_thep_tren} | = | {As_p_cm2} | cm2
yt = | {yt_mm} | mm
Ired = I + aIs + aI's = |  |  | {Ired_m4} | m4 |  | (CT 162 TCVN 5574:2018)
Ared = A + aAs + aA's = |  |  | {Ared_m2} | m2 |  | (CT 163 TCVN 5574:2018)
d. Momen tại tiết diện tính toán |  |  |  | (Giả thiết hoạt tải dài hạn chiếm y tải toàn phần)
Momen do tĩnh tải gây ra Mtt = |  |  |  | {Mtt} | kN.m
Momen do hoạt tải gây ra Mht = |  |  |  | {Mht} | kN.m
Hệ số y = |  | {he_so_phi}
M1 = | {M1_dai_han} | kN.m | (Mdh Tác dụng dài hạn của 1TT+yHT)
M2 = | {M2_ngan_han} | kN.m | (Mtp Tác dụng ngắn hạn của 1TT+1.HT)
M3 = | {M3_ngan_han} | kN.m | (Mnh Tác dụng ngắn hạn của 1TT+y.HT)
e. Kiểm tra điều kiện hình thành vết nứt
g = | {gamma}
St,red = | {St_red} | m3
yc = h0.(((ms.as2+m's.as1)2+2.(ms.as2+m's.as1.a'0/h0))0.5-(ms.as2+m's.as1))
yc = | {yc_mm} | mm |  |  |  | (CT 196 TCVN 5574:2018)
as1 = as2 = Es / Eb,red = Es.eb1,red / Rb,n = 0,0015.Es / Rb,n = | [6 empty] | {alpha_s1}
ms = As / (b.h0) = |  | {muy_s}
m's = A's / (b.h'0) = |  | {muy_s_p}
Ls = 0,5.Abt.ds / As
(10ds;100mm) ≤ L ≤ (40ds;400mm)
Ls = | {Ls_m} | m
Abt = b.hbt = |  | {Abt} | mm2
hbt = | {h_bt} | mm
(2a0) ≤ hbt ≤ (0,5h)
Mcrc = Wpl.Rbt,ser = g.Wred.Rbt.ser = g.Ired.Rbt,ser / yt = g.Ired.Ared.Rbt,ser / St,red
(8.2.2.2.4 TCVN 5574:2018)
Mcrc = | {Mcrc} | kN.m
2. Tính acrc1
j1 = | 1.4 | j2 = | 0.5 | j3 = | 1
ys = | 1
Ired = | {Ired_crc} | m4
ss = M.(h0-yc).as1 / Ired = |  |  | {sigma_s1} | kN/m2
acrc1 = j1.j2.j3.ys.ss.Ls / Es = |  |  |  | {a_crc1} | mm
3. Tính acrc2
j1 = | 1 | j2 = | 0.5 | j3 = | 1
ys =
Ired = | {Ired_crc} | m4
ss = M.(h0-yc).as1 / Ired = |  |  | {sigma_s2} | kN/m2
acrc2 = j1.j2.j3.ys.ss.Ls / Es = |  |  |  | {a_crc2} | mm
4. Tính acrc3
j1 = | 1 | j2 = | 0.5 | j3 = | 1
ys =
Ired = | {Ired_crc} | m4
ss = M.(h0-yc).as1 / Ired = |  |  | {sigma_s3} | kN/m2
acrc3 = j1.j2.j3.ys.ss.Ls / Es = |  |  |  | {a_crc3} | mm
5. Kết luận
Bề rộng vết nứt dài hạn
|  | acrc = acrc1 = |  | 0.23446 | mm | {So_sanh_dai_han} | [acrc] = | 0.3 | mm
{DK_dai_han}
Bề rộng vết nứt ngắn hạn
| acrc = acrc1 + acrc2 - acrc3 = |  |  | {a_crc_ngan_han} | mm | {So_sanh_ngan_han} | [acrc] = | 0.4 | mm
{DK_ngan_han}